## 放射線機器一覧
No. | 病院名 | 機器分類 | メーカー名 | 型名 | 導入年月 | 参照したURL | 装置の写真 | 備考
1 | 公立高畠病院 | 一般撮影（レントゲン） | 記載なし | 記載なし | 記載なし | https://takahatahospital.jp/medicalinfo/housyasen/ |  | 胸部・骨等の単純写真検査の実施は記載あり。メーカー・型名・写真の記載なし
2 | 公立高畠病院 | 透視撮影台（X線テレビ） | 記載なし | 記載なし | 記載なし | https://takahatahospital.jp/medicalinfo/housyasen/ |  | X線テレビ検査の実施は記載あり。メーカー・型名・写真の記載なし
3 | 公立高畠病院 | CVS（アンギオ・血管撮影） | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |  | 公式サイト（放射線科・手術室ページ）に血管撮影装置・ハイブリッド手術室の記載なし
4 | 公立高畠病院 | 可搬型Cアーム（外科用イメージ） | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |  | 公式サイトに記載なし
5 | 公立高畠病院 | 回診装置（ポータブルX線） | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |  | 公式サイトに記載なし
6 | 公立置賜総合病院 | 一般撮影（レントゲン） | 記載なし | 記載なし（一般撮影装置3台） | 記載なし | https://www.okitama-hp.or.jp/department/radiation.html |  | 台数のみ記載。メーカー・型名・写真の記載なし
7 | 公立置賜総合病院 | 透視撮影台（X線テレビ） | 富士フイルムヘルスケア株式会社 | CUREVISTA Open | 2021年3月 | https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/x-ray/fluoroscope/curevista-open/case-studies/okitama-hospital |  | TV室1（オーバーチューブタイプ）に導入。開院以来3台目のX線TV装置。TV室2番はCアームタイプだが機種は確認できず
8 | 公立置賜総合病院 | CVS（アンギオ・血管撮影） | 記載なし | 記載なし（心血管撮影装置1台） | 記載なし | https://www.okitama-hp.or.jp/department/radiation.html |  | 台数・種別のみ記載。メーカー・型名の記載なし
9 | 公立置賜総合病院 | CVS（アンギオ・血管撮影） | 記載なし | 記載なし（頭腹部血管撮影装置1台、3D-CT撮影機能あり） | 記載なし | https://www.okitama-hp.or.jp/department/radiation.html |  | 台数・種別のみ記載。メーカー・型名の記載なし
10 | 公立置賜総合病院 | 可搬型Cアーム（外科用イメージ） | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |  | 公式サイトに記載なし（臨床工学室ページに「心臓カテーテル室等の運用・保守管理」の記述はあるがCアームへの直接言及なし）
11 | 公立置賜総合病院 | 回診装置（ポータブルX線） | 記載なし | 記載なし（ポータブル撮影装置7台） | 記載なし | https://www.okitama-hp.or.jp/department/radiation.html |  | 台数のみ記載。メーカー・型名の記載なし

## 掲載なしの調査済み病院
病院名 | 確認結果 | 確認したURL
川西湖山病院 | 公式サイト・Web検索いずれにおいても、一般撮影・透視撮影台・CVS（血管撮影）・可搬型Cアーム・回診装置の5分類すべてについて機器情報（メーカー・型名等）の掲載・言及を確認できなかった。 | https://ryokuaikai.com/facility/kawanishi-koyama; https://ryokuaikai.com/facility; https://www.neo.or.jp/kawanishi/koyama-hp.html; https://hospitalsfile.doctorsfile.jp/h/1049154/; https://doctorsfile.jp/h/49154/

## 調査メモ
項目 | 内容
調査日 | 2026年7月6日
対象地域 | 山形県東置賜郡（高畠町・川西町）
対象病院 | 公立高畠病院、公立置賜総合病院、川西湖山病院（3病院。クリニック・診療所・歯科医院は対象外）
対象機器 | 一般撮影（レントゲン）／透視撮影台（X線テレビ）／CVS（アンギオ・血管撮影、ハイブリッド手術室・心臓カテーテル装置含む）／可搬型Cアーム（外科用イメージ）／回診装置（ポータブルX線）の5分類。CT・MRI・マンモグラフィ・骨密度・核医学・放射線治療装置は調査対象外
「記載なし」の定義 | 公式サイトに機器の存在自体は記載があるが、メーカー名・型名・導入年月・写真が明記されていないことを示す。推測による補完は一切行っていない
「掲載なし」の定義 | 公式サイト・Web検索のいずれにおいても、当該分類の機器についての言及自体が確認できなかったことを示す
写真について | 確認できた3病院いずれの公式サイトにおいても、装置名と写真（imgタグ）の対応関係を確実に検証できる画像が見つからなかったため、Excelへの写真埋め込みは行っていない
ネットワーク制限に関する注意 | 本リモート実行環境では、対象病院公式サイトおよび多くの外部サイト（Wikipedia、厚生労働省 医療情報ネット等）へのWebFetch直接アクセスが403 Forbiddenとなり、閲覧できなかった。そのため、主にWebSearchの検索結果スニペットおよびメーカー公式の導入事例ページ（富士フイルム）から情報を収集した
主な情報源 | 各病院公式サイト、富士フイルムヘルスケア公式導入事例ページ、病院なび、ドクターズ・ファイル、山形県公式サイト、南陽市東置賜郡医師会サイト